项目编号: LASZYY-SBK2019041

六 安 市 中 医 院

询 价 文 件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：安徽省六安市中医院

二○一九年十二月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..5

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	6

五、采购方法及废标…………………………………………………	6

六、投标人报价须知……………………………………………….	7

七、投标文件构成………………………………………………..	7

八、签订合同……………………………………………………….	7

九、澄清及变更	……………………………………………………..8

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	8

附件二……………………………………………………………….	8

附件三……………………………………………………………..	8

附件四……………………………………………………………..	8

一、六安市中医院

“熏蒸治疗床、深层肌肉按摩器等”项目询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

- 项目名称：熏蒸治疗床、深层肌肉按摩器等

- 二、项目编号：LASZYY—SBK2019041

三、采购预算：21.4万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 无重大违法记录声明函、无不良行为（或信用）记录承诺函；

4. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2019年12月26日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：六安市中医院20楼设备科。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市中医院设备科      胡绪飞

联系方式：0564-3318715

2019年12月20日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：熏蒸治疗床、深层肌肉按摩器等 项目编号：LASZYY-SBK2019041 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2019年12月26日 下午15：00时； 开标地点：六安市中医院20楼设备科 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 胡绪飞 0564-3318715 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：21.4万 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一份投标文件（正本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市中医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

采购需求：

第一包：熏蒸治疗床     数量：5台   预算：5万元

- 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz；

- 2、额定输入功率：2800W

- 3、治疗温度：1～99℃可调(46～99℃为煎药温度)

- 4、时间：1～99min可调

- 5、最大加液量：20L

- 6、熏蒸面积：1310mm×430mm

- 7、根据人体工程学，9块熏蒸垫可任意组合

- 8、脚轮与脚垫组合设计，即方便移动，又可很好固定机身

- 9、隐藏式排水设计，不占用多余空间；

- 10、床面设计蒸馏水回收装置，减少地面滴水情况；

- 11、两段式全身熏蒸罩，可做露头式熏蒸；

- 12、全电脑控制，自动恒温，自动定时、治疗结束自动报警；

- 13、具有双重温控保护、自动防干烧、自动漏电保护功能；

- 14、关键部位采用304不锈钢制作，永久防腐；

- 15、具备自动控送中药蒸汽功能，可增加疗效；

- 16、采用数码管显示视窗。

- 17、既可局部熏蒸，（包括颈部熏蒸，背部某点熏蒸）也可全身熏蒸。

- 18、具有上水及冲洗舱体功能

- 19、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

- 20、提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表

- 21、免费质保三年，易损配件或相关耗材报价单独列表。

第二包：医用跑台    数量：1台    预算：3万元

- 1、程式控制：5种预设程控模式+2种使用者自定+HRC心率程式

- 2、持续马力：DC2.5HP（Cont.）

- 3、速度范围：0.1～10km

- 4、控制面板：LCD显示（时间.速度.距离.消耗热量.心率程式等）

- 5、心跳测量：手握心跳

- 6、坡度控制：电动扬升

- 7、反向训练：0-5km可调

- 8、跑步参考面积：495×1540mm

- 9、变色高端止滑踏板

- 10、具有快速按键

- 11.提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表

- 12.免费质保三年，易损配件或相关耗材报价单独列表。

第三 包：深层肌肉按摩器    数量：1台    预算：5万元

- 1、用途：应用电动肌肉振动仪来减轻从轻度到中度的疼痛。设备使用方便，减轻疼痛。多种治疗头、治疗区域疼痛范围广。

- 1.1、电源：220V，50Hz ；

- 1.2、升降范围：86.5cm-117cm；

- 1.3、配置：7个治疗头；

- 1.4、最大转速：4200/每分钟；

- 1.5、时间：1-8min；

- 1.6、模式：自动、手动；

- 1.7、自动模式：M1、M2、M3三种模式；

- 1.8、转速调节：0-7档，转速分别为600RPM、1500RPM、2000RPM、2500RPM、3000RPM、3500RPM、4000RPM、4200RPM；

- 2、 配套生物陶瓷热敷袋

- 2.1、升温速度：热敷袋置于微波炉中，用中档加热，4分钟后，敷袋中央表面温度高于60℃。

- 2.2、保温时间：热敷袋加温后，在25℃室温下，40分钟后外袋中央表面温度不小于50℃。

- 2.3、耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至100℃时，无破裂。

- 2.4、耐压性能：瓷珠在10kg静态压力下，历时10min无破裂。

- 2.5、瓷珠坚固耐用，正常使用可达十年使用寿命；

- 2.6、使用成本低，每加热一次仅需0.025度的电量。

- 2.7、提供医疗器械产品注册证等证件

- 2.8、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品

- 2.9、产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

- 2.10、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

- 3、售后服务

- 3.1、.质保：免费保修3年。要求厂家每两个月到现场对设备进行检测保养，并提供纸质记录

- 3.2、投标人提供近两年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供复印件加盖公章（原件备查），用户名单单独列表。

- 3.3、对易损配件及相关耗材进行分项报价。

- 第四包：四人站立架等        预算：2.1万元

一、四人站立架（2套）

- 1、肘部垫参考尺寸280*80*40mm

- 2、肘部垫额定承载质量kg：80

- 3、臀部垫和绑带额定承载质量kg：135

- 4、参考规格(cm)：133×133×107

- 5、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等

二、双向三面下肢上下手扶训练阶梯（2套）

- 1、参考规格(cm)：342×142×136~155

- 2、扶手杠调节范围：0～20cm

- 3、扶手杠侧向额定载荷：70kg

- 4、阶梯额定载荷：135kg

- 5、用途：用于患者恢复曰常上下楼功能。

- 6、手扶杆需防滑，防凉。

三、平行杠（配矫正板）（2套）

- 1、参考规格(cm)：330×110×78~120，

- 2、杠杆直径： Φ3.8cm

- 3、杠杆宽度调节范围： 34～64cm

- 4、额定载荷： 135kg

- 5、矫正板坡度： 15°

- 6、用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。

- 7、手扶杆需防滑，防凉。

四、角度尺（1套）

- 1、规格(cm)：35×17×5

- 2、用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度

五、Mulligan带两根（关节松动带）

- 以上五项产品免费质保三年，易损配件或相关耗材报价单独列表。

- 第五包：手足熏蒸治疗机     数量：1台      预算：3.5万元

- 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz

- 2、额定输入功率：3200W

- 3、时间：0-99min可调

- 4、单区最大加液量：5L

- 5、三区最大加液量：15L

- 6、舱体手足中药汽化熏蒸；

- 7、三组药箱，不同时间、不同温度、不同的药三人可同时分舱治疗；

- 8、半弧形手臂熏蒸垫，使熏蒸更舒适；

- 9、抽拉式进水管，可对三组药箱进行加水、清洗，更方便、人性化；

- 10、微电脑控制，自动控时、自动防干烧、自动漏电保护等功能；

- 11、三组分舱臭氧杀菌消毒；

- 12、具有MP3音乐播放功能（配备2G U盘）；

- 13、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证

- 14、提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表

- 15、免费质保三年，易损配件或相关耗材报价单独列表。

- 第六包：龙氏颈椎牵引仪     数量：1台      预算：1万元

- 1、产品组成：

- 本牵引椅由底座椅架、牵引架、粗调装置、微调装置、重锤等部分组成。

- 2、产品主要配置：

- 颈部牵引带

- 3、产品主要技术参数：

- a、工作牵引力：40-300N（牛顿）范围内任意调节20N（分13档调节）

- b、起始牵引力：40N（牛顿）

- C、牵引行程：0-420mm

4、

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椅子主机 | 1台 |  |
| 2 | 牵引杆 | 1套 |  |
| 3 | 颈椎头套（牛皮） | 1件 |  |
| 4 | U盘 | 1件 |  |
| 5 | 内六角板手 | 1件 |  |
| 6 | 使用说明书 | 1本 |  |
| 7 | 产品资质 | 1份 |  |
| 8 | 公司资质 | 1份 |  |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |  |

- 5、提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表

- 6、免费质保三年，易损配件或相关耗材报价单独列表。

- 第七包：六合治疗仪     数量：5台      预算：1.8万元

- 1、使用电源：220V 50Hz

- 2、电疗输出波形：六种复合调制波形，自动转换

- 3、脉冲基波频率：不大于1000Hz

- 4、脉冲宽度：0.12～0.5mS

- 5、输出幅度：最大输出幅度有效值≤40V。当在开路的条件下测量时，输出的峰值电压不超过500V。

- 6、输出电流：≤80mA，无直流分量

- 7、定时时间：有15、20、25分钟三档，误差不大于±1分钟

- 8、热疗温度：连续可调

- 9、最大时升温三分钟，热敷包温度不大于60℃

- 10、显示：电疗、热疗均有5个指示灯

- 11、输出组数：四组，每组各有一路电输出，一路热输出

- 12、安全分类：I类BF型和B型普通设备

- 13、安全性能：符合GB9706.1、YY 0505标准的要求

- 14、提供近三年同品牌同型号机型业绩合同≥3份，标书内提供清晰复印件加盖公章，用户名单单独列表

- 15、免费质保三年，易损配件或相关耗材报价单独列表。

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市中医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：