开颅动力系统招标技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 一、技术参数要求 |  |
| 1、动力主机：液晶屏显示，双马达接口，带冲洗功能 |  |
| 2、脚踏开关：单脚踏开关 |  |
| 3、马达连接电缆：开关功能按键整合于电缆上，操作可靠 |  |
| 4、开颅钻手柄：马达手柄一体式设计 |  |
| 5、开颅钻头：带自停功能 |  |
| 6、铣刀多功能手柄：马达手柄一体式设计 |  |
| 7、铣刀保护鞘：配固定式或可转式 |  |
| 8、铣刀片：螺纹型 |  |
| 9、高速磨钻手柄：马达前置设计，马达位于成角位置之前 |  |
| 10、磨头：不同型号磨头齐全 |  |
| 11、原装清洗装载篮：所有配件都有固定装置 |  |
| 12、马达手柄冲洗装置：可对马达手柄进行水洗、酶洗 |  |
| 二、配置要求（要求为同一品牌） |  |
| 1、动力主机：1台 |  |
| 2、脚踏开关：1个 |  |
| 3、马达连接电缆：1根 |  |
| 4、开颅钻：1个 |  |
| 5、自停开颅钻头：1个 |  |
| 6、铣刀手柄：1个 |  |
| 7、铣刀保护鞘：1个 |  |
| 8、铣刀片：2个 |  |
| 9、磨钻手柄I环型：工作长度≥70mm,1个 |  |
| 10、西瓜磨头I环型：3mm，4mm，5mm各一个 |  |
| 11、金钢砂磨头I环型：3mm，4mm，5mm各一个 |  |
| 12、打骨孔硬脑膜悬吊钻头：2个 |  |
| 13、清洗装载篮：1个 |  |
| 14、人工马达手柄冲洗装置：1个 |  |
| 15、保养油：2瓶 |  |

| 16、售后：免费保修3年，维修期满后只收取配件费用无其他费用。 |  |
| --- | --- |
| 17、 投标人提供近三年医院用户≥3家，投标文件内提供合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 18、 列出相关耗材、主要零配件的规格型号及报价清单。（如电机，压力表，挤压装置，密封圈，重力阀，电动球阀等） |  |

窗体底端