|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1、小牵开： |  |
| 2、手托系统：材质：不锈钢 |  |
| 3、C型固定器：最大卡扣宽度5cm |  |
| 4、固定杆工作距离16cm，直径1.2cm |  |
| 5、万向臂：工作长度26cm，双万向头，孔径1.2cm |  |
| 6、手托平台：固定端长11cm，弦长34cm，弧长36.5cm |  |
| 7、转换器：材质：不锈钢 |  |
| 8、双头转换，卡口最大宽度2cm |  |
| 9、软轴牵开器: |  |
| 10、材质：不锈钢 |  |
| 11、软轴长度25.5cm |  |

颅脑固定牵开器技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

| 12、售后：免费保修3年，维修期满后只收取配件费用无其他费用。 |  |
| --- | --- |
| 13、 投标人提供近三年医院用户≥3家，投标文件内提供合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 14、 列出相关耗材、主要零配件的规格型号及报价清单。（如电机，压力表，挤压装置，密封圈，重力阀，电动球阀等） |  |