医用雾化眼罩（硅胶眼罩）参数

- 1、与皮肤接触部分为医用硅胶材质，符合人体工程学设计，鼻腔不呛雾，与人皮肤贴合性、体验感更好。

- 2、眼部直喷式体验，单进双出，眼罩结构为正前端进雾。

- 3、接头外径22-24mm，适用于大部分雾化设备。

- 4、眼罩各组件间的连接，应能承受不小于15N的静拉力，持续15秒而不脱离。

- 5、采用硅胶头带，无压迫感，佩戴舒适度更高。

- 6、适用于儿童（8岁及以上）与成人。

- 7、临床用途：用于连接雾化薰蒸设备实施雾化薰蒸。